**中共青岛市委党校应急发电机保养采购项目报价单**

**（项目编号：DXFW-2018101101；预算金额：33727元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目分类 | 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 箱体防腐处理 | 1 | 箱体电动打磨处理 | 66 | m2 |  |  |  |
| 2 | 箱体底层防锈漆2遍 | 66 | m2 |  |  |  |
| 3 | 箱体面漆 | 66 | m2 |  |  |  |
| 4 | 消音器手工打磨处理 | 2 | 个 |  |  |  |
| 5 | 消音器手工动防腐 | 2 | 个 |  |  |  |
| 6 | 红丹防锈漆 | 30 | KG |  |  |  |
| 7 | RAL1003面漆 | 30 | KG |  |  |  |
| 8 | 银粉 | 3 | KG |  |  |  |
| 9 | 300mm字体 | 32 | 个 |  |  |  |
| 10 | 密封处理 | 100 | m |  |  |  |
| 机组的维护保养 | 11 | 柴油滤清器 | 2 | 个 |  |  |  |
| 12 | 机油滤清器 | 1 | 个 |  |  |  |
| 13 | 机油 | 100 | L |  |  |  |
| 14 | 防冻液 | 200 | L |  |  |  |
| 机组的维修 | 15 | 更换机油泵 | 1 | 套 |  |  | 含：机油泵、机器的拆卸费 |
| 更换免维护蓄电池 | 16 | 2节12V/200AH免维护蓄电池 | 2 | 节 |  |  |  |
|  | 17 | 合计 |  | | |  |  |
|  | 18 | 人工费、利润、税金 | 17项\*20% | | |  |  |
|  | 19 | 总计 | 17项+18项 | | |  |  |
| 其它要求：  1.报价含税、运费、安装等所有费用。 2.所有采购货物质保期至少为1年，一年内需主动上门检修4次,接到机器故障报修电话后，需在24小时内赶到现场。  3.中标人应对由于保养过程中操作不当所造成的机组损坏负责。  4.中标人应提供机组操作规程并对甲方的操作人员作必要操作培训。  5.中标人在维护保养工作完成后，需向甲方主管部门提交维护保养完工报告。  6.中标人须按采购人的要求提供服务，否则采购人有权拒收。  7.报价超过预算价做无效报价处理。  8.报价相同时，按承诺质保期长短的顺序排列；报价相同且质保期相同的，按注册资金顺序排列。 | | | | | | | |