| 序号 | 工程说明 | 工程量/单位 | 单位/金额（元） | 施工计划天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排油烟罩 | 13×1.4=18.2 |  |  |
| 2 | 烟罩上方横烟道 | 13米 |  |  |
| 3 | 接油盘 | 40个 |  |  |
| 4 | 税费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

中共青岛市委党校食堂烟道清洗采购项目报价单

（项目编号：DXFW-2018110501；预算金额：30348元）

六号楼厨房

大灶间

大锅灶

| 序号 | 工程说明 | 工程量/单位 | 单位/金额（元） | 施工计划天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排油烟罩 | 5.5×1.4=7.7 |  |  |
| 2 | 烟罩上方横烟道 | 5.5米 |  |  |
| 3 | 接油盘 | 16个 |  |  |
| 4 | 税费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

凉菜加工间

| 序号 | 工程说明 | 工程量/单位 | 单位/金额（元） | 施工计划天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排油烟罩 | 3.5×1.4=4.9 |  |  |
| 2 | 烟罩上方横烟道 | 3.5米 |  |  |
| 3 | 接油盘 | 10个 |  |  |
| 4 | 税费 | 870×0.08=69.6 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

面食间

| 序号 | 工程说明 | 工程量/单位 | 单位/金额（元） | 施工计划天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排油烟罩 | 7×1.4=9.8 |  |  |
| 2 | 烟罩上方横烟道 | 7米 |  |  |
| 3 | 接油盘 | 20个 |  |  |
| 4 | 税费 | 1740×0.08=139.2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

六号楼总计：    如清洗排油烟风机  元/台（因风机的位置操作难易而定）。

二号楼厨房

大锅灶间

| 序号 | 工程说明 | 工程量/单位 | 单位/金额（元） | 施工计划天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排油烟罩 | 5.5x1.4=7.7 |  |  |
| 2 | 烟罩上方横烟道 | 5.5 |  |  |
| 3 | 接油盘 | 8 |  |  |
| 4 | 税费 | 1290×0.08=103.2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

大灶间

| 序号 | 工程说明 | 工程量/单位 | 单位/金额（元） | 施工计划天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排油烟罩 | 5×1.4=7 |  |  |
| 2 | 烟罩上方横烟道 | 5 |  |  |
| 3 | 接油盘 |  |  |  |
| 4 | 税费 | 1160×0.08=92.8 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

面食间

| 序号 | 工程说明 | 工程量/单位 | 单位/金额（元） | 施工计划天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排油烟罩 | 10×1.4=14 |  |  |
| 2 | 烟罩上方横烟道 | 10 |  |  |
| 3 | 接油盘 | 14 |  |  |
| 4 | 税费 | 2340×0.08=187.2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

二号楼总计：    如清洗排油烟风机    元/台（因风机的位置操作难易而定）。

其它要求：

1.报价含税、运费、安装等所有费用。                                                                                                                                                                                                                                                                       2.一年内需主动上门检修2次。

3. 烟罩95%以上可见本色，烟道90%以上无块状油垢，水箱内干净无油污残留。

4.施工过程中清场及时。

5.中标人应对由于保养过程中操作不当所造成的损坏负责。

6.中标人在维护保养工作完成后，需向甲方主管部门提交维护保养完工报告。

7.中标人须按采购人的要求提供服务，否则采购人有权拒收。

8.报价超过预算价做无效报价处理。

9.报价相同时，按注册资金顺序排列。