|  |  |
| --- | --- |
| **采购人要求（用户填写）** | **投标人响应（投标人填写）** |
| 配置序号 | 配置名称 | 详细技术参数要求 | 数量 | 数量 | 应答技术规格指标 | 技术指标偏离情况 | 备注 |
| 1 | 管道、弯头及安装 | 切断供（直径200㎜）回（直径150㎜）自来水管（50㎜） | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 冷却塔加固及吊装 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 冷却塔基础制作、增高 | 加高20㎝ | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 水泵水封更换 |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 调试及辅料杂费 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 水管防腐上漆 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |