中共青岛市委党校

食堂炉灶安全改造项目

货物类竞争性磋商文件

采 购 人：中共青岛市委党校

项目编号：DX2022110901

日    期：二〇二二年十一月

目  录

第一章  磋商公告	3

第二章  供应商须知前附表	5

第三章  供应商应当提交的资格证明文件	10

1.资格证明文件目录	10

2.其他规定	10

第四章  采购需求	12

1.项目说明	12

2.采购产品技术规格、要求和数量	12

3.商务条件	13

第五章  评审办法	15

1.相关要求	15

2.评分标准	15

第六章  响应文件格式	18

- 第一章  磋商公告

中共青岛市委党校对食堂炉灶安全改造项目参照竞争性磋商的方式组织采购，欢迎符合条件的合格供应商参加磋商。

1.项目编号：DX2022110901

2.项目名称：食堂炉灶安全改造项目

3.采购需求：中共青岛市委党校食堂炉灶安全改造项目。

4.预算金额及最高限价：本项目预算金额为6.00万元；最高限价6.00万元。

5.供应商资格要求

5.1具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；

5.2采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

5.3通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”(http://credit.shandong.gov.cn/)及“信用青岛”（http://www.qingdao.gov.cn/credit/）网站查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.4本项目不接受联合体响应。

6.公告媒介

本次采购公告在中共青岛市委党校官网上发布。

7.响应文件递交时间以及地点

7.1时间：2022年11月 28日9时00分起至9时30分止。

7.2地点：青岛市宁德路 18 号。

8.响应截止时间、开启时间及地点

8.1时间：2022年11月 28 日9时30分。

8.2地点：青岛市宁德路 18 号。

9.联系方式

采 购 人：中共青岛市委党校

地    址：青岛市宁德路 18 号

联 系 人：吕老师

联系方式：0532-55798213

2022年11月 22 日

- 第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 中共青岛市委党校 |
| 2 | 项目名称 | 食堂炉灶安全改造项目 |
| 3 | 分包采购情况 | 本项目不分包 |
| 4 | 资金来源以及资金构成 | 财政资金100% |
| 5 | 是否接受联合体响应 | 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 6 | 响应有效期 | 自响应截止之日起 90 个日历天。 |
| 7 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 □ 组织，踏勘时间： 踏勘地点： |
| 8 | 履约保证金 | 不需要 □ 需要，履约保证金的金额：成交合同金额的 %（履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交） |
| 9 | 构成磋商文件的其他材料 | 无 |
| 10 | 供应商确认收到磋商文件澄清或修改的时间 | 从更正公告发布时间开始48小时内 |
| 11 | 响应截止时间 | 2022年11月 28日09时30分 |
| 12 | 是否允许递交备选响应方案 | 不允许 □ 允许。要求：只有成交供应商所递交的备选响应方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选响应方案优于其按照磋商文件要求的响应方案，采购人可以接受该备选响应方案。 |
| 13 | 响应报价的范围 | 含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙项目）。 |
| 14 | 响应报价的次数 | 各供应商均有两轮报价机会，但报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于采购预算；参与磋商的供应商响应文件中响应报价即为第一轮报价，供应商后一轮报价不得高于其前一轮报价；否则磋商小组有权据此确定为无效报价。 报价次数最终由磋商小组根据磋商情况确定。最后一轮报价前必须告知所有参加磋商的供应商，并以最后一轮报价为最终报价。 |
| 15 | 样品 | 不需要 需要 |
| 16 | 进口产品响应 | 不允许 □ 允许 |
| 17 | 响应文件编制装订 | 1.响应文件的技术文件和商务文件装订成一册。 2.封面设置。响应文件封面设置包括：响应文件、项目名称、项目编号、供应商全称和响应文件完成时间。供应商全称填写“×××公司”。 3.响应文件内容。供应商应按照磋商文件的要求编写响应文件。 4.响应文件正文用白色A4复印纸打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码；产品授权书、产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码，应将这些材料放置在技术文件中，折叠成A4纸面大小，左、下侧对齐，左侧胶装成册。 |
| 18 | 响应文件签署和盖章 | 1.磋商文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人签署或盖章。 2.被授权代表人签字的，响应文件应附法定代表人授权委托书。 3.“报价函”、“法定代表人授权委托书”和“采购诚信承诺书”必须由法定代表人签署或盖章。 4.供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。 |
| 19 | 响应文件份数及要求 | 响应文件应按包分别进行编制： 1.响应文件正本壹份，副本贰份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。 2.资格资信等证明文件。 |
| 20 | 响应文件密封和标记 | 1.一个包两个密封件，分别是：商务技术密封件、资格资信等证明文件密封件（包括电子版响应文件）； 注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封； 对于投多个包的供应商，资格资信等证明文件可密封为一个密封件。 2.密封件封套上标明磋商项目编号、项目名称以及包、供应商名称等，在所有封签处标注“请勿在2022年11月 28日9时30分之前启封”字样，并加盖供应商单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。 3．法定代表人身份证明原件（须按照磋商文件“附件5”格式提供）和本人身份证原件或法定代表人授权委托书原件（须按照磋商文件“附件6”格式提供）和本人身份证原件应当在递交响应文件时出示并提交，不允许放在密封件中。 |
| 21 | 递交响应文件时间、地点及要求 | 时间：2022年11月 28日9时00分起至9时30分止。 地点：青岛市市南区宁德路 18 号。 1.现场递交：供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达响应地点。 法定代表人参加磋商会议的，应出示法定代表人身份证明原件（须按照磋商文件“附件5”格式提供）和本人身份证原件；被授权代表参加磋商会议的，应出示法定代表人授权委托书原件（须按照磋商文件“附件6”格式提供）和本人身份证原件。 |
| 22 | 开启响应时间及地点 | 时间：2022年11月 28日9时30分。 地点：青岛市宁德路 18 号。 |
| 23 | 磋商小组 | 磋商小组共3人 |
| 24 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 25 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 是，确定一个成交供应商，成交结果在中共青岛市委党校官网上公告，公告期限为1个工作日。 □ 否，确定的成交候选人数： |
| 26 | 是否退还响应文件 | 除供应商需收回的资格资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |
| 27 | 其他需补充的内容 |  |
| 27.1 | 定义 | 原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。 |
|  |  | 书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、中共青岛市委党校官网上发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 |
| 27.2 | 分包和非主体、非关键性工作 | 不允许 □ 允许，供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |
| 27.3 | 采购文件是否包含可能实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款内容。 | □ 不包含 包含，采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。 |
| 27.4 | 监督 | 本次采购活动以及相关当事人应当接受采购人相关监督管理部门依法实施的监督。 |

- 第三章  供应商应当提交的资格证明文件

- 1.资格证明文件目录

| 序号 | 证明材料名称 | 提供形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的企业或组织合法经营权的凭证（如营业执照、登记证书、执业许可证等） | ☑原件或☑复印件 |  |
| 2 | 声明函（格式见附件） | ☑原件 复印件 |  |
| 3 | 采购诚信承诺书（格式见附件） | ☑原件 □复印件 |  |
| 4 | 评审办法中评分所需的其他相关证明材料 | 注：具体以第五章评审标准要求提供的证明材料提供形式为准 |  |

备注：

（1）开启响应文件时，供应商必须提交上述证明材料第1、2、3项，未提交或提交不全的视为资格性审查不合格；

（2）要求提交的证明材料可以是复印件的，需加盖供应商公章。

- 2.其他规定

2.1供应商的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

2.2供应商提供的相关证明资料原件（如合同书、营业执照、相关许可证等），应当在递交响应文件截止时间前密封于资格资信等证明文件密封件中与响应文件一并递交，否则不予接收。

2.3供应商提供的证明材料（如合同书、营业执照、相关许可证等）待磋商完毕后退还。不需收回的证明材料原件和响应文件一起不予退还，需收回的证明材料原件的复印件（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件）、其他证明材料的复印件应当装订于响应文件中。

2.4营业执照等证明材料无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料原件或公证处出具的公证书原件。

- 第四章  采购需求

- 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2供应商所报价格应为含税全包价，包含提供相关服务的所有费用，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。

1.3货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，供应商供货应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.4供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

- 2.采购产品技术规格、要求和数量

我校2号楼食堂有3台大锅灶、2台小炒灶（共4个炉头），6号楼楼食堂有3台大锅灶、3台小炒灶（共6个炉头），以上均没有熄火保护，且已使用10年以上，均超过使用期限，存在重大安全隐患。现现有灶台进行升级改造，拟更换炉灶芯、耐火砖，并加装燃气报警器、熄火保护器和风机联动装置等，以达到安全标准。

改造清单如下：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉灶芯 | 燃烧势40.3 Cp | 16 | 个 | 均须能够和原有设备配套使用，且达到安全标准。 |
| 2 | 耐火砖 | 1500℃ | 5.76 | 平方 |  |
| 3 | ●加装燃气报警器 | NHRVS-4×1.5至消防控制室； NHRVS-2×1.5至280℃防火限位开关； NHRVS-4×1.5至CO探测器。 | 2 | 个 |  |
| 4 | 熄火保护器 | 离子式脉冲点火 | 16 | 个 |  |
| 5 | 风机联动装置 | 鼓风预混式 | 2 | 个 |  |
|  | ....... |  |  |  |  |

采购人允许偏离范围或者幅度:带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照磋商文件的要求做出实质性响应。

### 3.商务条件

★3.1交货期：合同生效后根据采购人供货，在接到供货要求后5个工作日内到货并安装调试完毕。

3.2交货地点：青岛市采购人指定地点。

3.3付款方式：成交供应商根据采购人订货情况及时将货物送到采购人指定地点，待货到安装并调试完毕、验收合格后，成交供应商开具符合采购人要求的发票，采购人收到发票后5个工作日内一次性付清。

3.4验收

3.4.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。

3.4.2货物由成交供应商进行供货，供货完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。证明货物以及使用质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.5质量保证期

★◆3.5.1质量保证期（有效期）：自验收合格之日起不低于12个月，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

3.5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交供应商在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.6售后服务

3.6.1成交供应商应提供及时周到的售后服务。

3.6.2成交供应商在接到采购人通知1小时内做出响应，4小时内到达现场，8小时内维修或更换完毕，不能在规定时间内维修或更换的要免费提供备品备件。

3.7可能实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款内容：

□  无

☑  有，内容如下：

◆采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照磋商文件的要求做出实质性响应。

带“◆”标注的为可能实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款内容。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品（使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人）。

- 第五章  评审办法

- 1.相关要求

1.1技术汇总得分的计算方法：磋商小组技术评分的算术平均值。

1.2“同类项目”是指供应商已经完成的与本次采购要求相同或者类同的货物（合同内容包含与本次采购核心产品的同类产品），并且签订合同一方必须是供应商。

1.3执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素

1.4评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）

- 2.评分标准

2.1评分因素以及分值

| 评分因素 | 商务部分 | 技术部分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值比重 | 36分 | 64分 | 100分 |

2.2商务部分

| 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 响应报价 | 30分 | 满足磋商文件要求且投标价格（或者最终价格）最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。 其它报价得分=评审基准价÷（响应报价或者最终价格）×30。 |
| 企业业绩 | 6分 | 自2019年1月1日至今已完成的同类项目，每提供1份得3分，最高得6分。 须提供同一项目的合同原件或复印件并加盖供应商公章，未提供者不得分。 同类项目认定时间以合同签署时间为准。 |

2.3技术部分

| 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 响应情况 | 24分 | 基础分为20分。 优于磋商文件要求的，每出现1条正偏离，加1分，最高加4分。 每出现1条负偏离，扣除基础分2分，扣完为止。 |
| 供货组织方案、技术措施 | 10分 | 有完善的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保证措施，供货组织方案方案详细明确、产品安装和调试的主要技术保证措施表述完整，切合实际，可操作性强，满足日常工作要求，得10分，在此基础上每有一处不足或相对弱势扣1分； 供货组织方案方案比较明确、产品安装和调试的主要技术保证措施表述略模糊，比较切合实际，基本能满足日常工作要求，得7分，在此基础上每有一处不足或相对弱势扣1分； 方案不够明确、表述模糊、可操作性差，无法满足日常工作要求，得3分，在此基础上每有一处不足或相对弱势扣1分。 |
| 应急处理措施 | 10分 | 对本项目过程中供应商解决问题的能力、紧急故障处理预案进行评价。 供应商解决问题的能力强，项目实施过程中所有可能出现的问题考虑全面，紧急故障处理预案详细可操作，得10分，在此基础上每有一处不足或相对弱势扣1分； 供应商具备解决项目过程中问题的能力，项目实施过程中所有可能出现的问题考虑一般，紧急故障处理预案一般，且可实施，得7分，在此基础上每有一处不足或相对弱势扣1分； 供应商基本具有解决问题的能力，但考虑不够周到细致，紧急故障处理预案可操作性差，得3分，在此基础上每有一处不足或相对弱势扣1分。 |
| 培训方案 | 10分 | 对供应商为采购人提供的培训计划及方案进行综合评比，供应商为采购人提供的培训计划详细科学，培训方案严谨，使采购人处操作人员操作水平得到较高提升的，得10分，在此基础上每有一处不足或相对弱势扣1分； 供应商为采购人提供的培训计划基本满足要求，通过培训使采购人处操作人员水平得到一定程度提升，得7分，在此基础上每有一处不足或相对弱势扣1分； 供应商培训方案一般，培训计划较差，无法全面满足采购人处培训要求的，得3分，在此基础上每有一处不足或相对弱势扣1分。 |
| 售后服务方案 | 10分 | 供应商提供的售后质量保障全面，售后服务方案详细的，得10分，在此基础上每有一处不足或相对弱势扣1分； 供应商提供的售后质量保障较为全面，售后服务方案较为详细的，得7分，在此基础上每有一处不足或相对弱势扣1分； 供应商提供的售后质量保障基本全面，售后服务方案基本详细的，得3分，在此基础上每有一处不足或相对弱势扣1分。 |

- 3.说明

供应商所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致响应被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

## 第六章  响应文件格式

【正（副）本】

响应文件

包：第  包

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商全称（公章）：

二〇   年  月  日

商务文件目录

商务文件包含但不限于以下内容：

1、报价一览表(见附件1)；

2、分项报价明细表(见附件2)；

3、报价函(见附件3)；

4、声明函(见附件4)；

5、法定代表人身份证明（见附件5）;

6、法定代表人授权委托书(见附件6)；

7、资格证明材料；

8、供应商情况介绍；

9、供应商同类项目实施情况一览表(见附件7)；

10、类似成功案例业绩证明;

11、商务响应表(见附件8)；

12、采购诚信承诺书(见附件9)；

注：以上未提供格式的，格式自拟。

技术文件目录

技术文件包含但不限于以下内容：

1、货物清单（见附件10）；

2、技术响应表以及产品彩页等图片介绍资料（见附件11）；

3、供货组织方案、技术措施；

4、应急处理措施；

5、培训方案；

6、售后服务方案；

7、磋商文件要求和供应商认为应介绍或者提交的资料和文件。

注：以上未提供格式的，格式自拟。

附件1：

报价一览表

报价包：第     包                             包名称：

| 序号 | 项目名称 | 含税总报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 总计 |  | 小写： |
|  |  | 大写： |

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：     年    月    日

附件2：

分项报价明细表

报价包：第     包                             包名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：     年    月    日

附件3：

报价函

（采购人）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址               。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（编号为              ）的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部磋商文件，同意磋商文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按照磋商文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开启响应文件日起有效期为90日历日。

6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

附件4：

声明函

一、我方在参加                      （项目名称）采购活动前3年内，被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①供应商         、组织机构代码证或统一社会信用代码             ；②法定代表人         、身份证号码           ；③项目负责人     、身份证号码               ）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

供  应  商：     （公章）

日      期：      年   月   日

备注：1.供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

2.磋商文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。

附件5：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

附件6：

法定代表人授权委托书

（采购人）  ：

我   （姓名） 系    （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于        年        月        日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：

单  位：                     部 门：              职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：      年   月   日

附件7：

供应商同类项目实施情况一览表

报价包：第     包                             包名称：

| 序号 | 采购单位名称 | 货物或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件8：

商务响应表

报价包：第     包                             包名称：

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否 响应 | 供应商的承诺或者说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货期 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |
| 质量保证期 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

附件9：

采购诚信承诺书

（采购人） ：

我公司               （供应商名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）磋商文件，自愿参加本次磋商，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信响应，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、响应内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义响应，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向磋商小组、采购人提供利益以牟取成交；

三、若成交后，将按照规定及时与采购人签订采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消响应资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与采购人处其它采购活动等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件10：

货物清单

报价包：第     包                             包名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 性能以及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

附件11：

技术响应表

报价包：第     包                             包名称：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：

1、供应商应根据报价设备的性能指标、对照磋商文件技术指标要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应技术指标，磋商小组有权视其为负偏离；

2、请供应商在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；

3、磋商文件技术指标未做要求的，不视为正偏离。

附件12：

响应文件包装袋密封件正面和封口格式

响应文件包装袋密封件正面格式

收件人： 项目名称： 项目编号： 包：第 包 响应文件 部分 供应商名称： 供应商地址： 邮政编码： 20 年 月 日 加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字）

响应文件封口格式

请勿在20 年 月 日 时之前启封 加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字）

附件13：

验收书(货物类）

| 采购单位 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同 编号 |  |  |  | 合同金额 |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  |  | 验收组织形式 | □自行简易验收 □验收小组验收 |  |
| 分期验收 | 是□ 否□ |  | 分期情况 | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及安装调试 |  | 质量证明 文件 | 售后服务 承诺 | 安全标准 | 合同履约时间、地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代理机构意见 |  |  |  |  | 采购单位意见 |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购单位公章） |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明:“采购代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。