**中共青岛市委党校除湿及空气净化设备项目报价单**

 **(项目编号：DXHW-2024111901；预算金额：40000元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **除湿量** | **适用面积** | **最大功率** | **额定电压** | **排水方式** | **噪音** | **数量** | **功能及其他要求** |
| 除湿设备 | 360L/D | ≥400m2 | 7200W | 380V/50Hz | 排水管连续排水 | ≤70db | 1台 | 1. 支持24小时预约定时功能；
2. 可设定环境湿度范围；
3. 质保期不小于三年。
 |
| 除湿设备 | 240L/D | ≥200m2 | 3800W | 380V/50Hz | 外置不低于50L水箱排水 | ≤70kb | 1台 | 1. 支持24小时预约定时功能；
2. 可设定环境湿度范围；
3. 质保期不小于三年。
 |
| 金额（大写） |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **适用面积** | **额定电压** | **净化参数** | **噪音** | **数量** | **功能要求** |
| 空气净化消毒机 | ≥50m2 | 220V/50Hz | 除菌率≥99%PM2.5去除率≥99%颗粒物CCM:P4气态污染物CCM:F4 | ≤40kb | 4台 | 1.可[除PM2.5](https://detail.zol.com.cn/purifier/s6368/)，甲醛，雾霾，抗菌。2.支持定时功能。3.支持滤芯更换提醒。4.可调节风速。5.质保期不小于三年。 |
| 金额（大写） |  |

合计总金额：

备注：1.以上报价含税，开具合格的增值税专用发票或普通发票，一式肆份密封(密封袋需注明公司信息，联系人及电话)，报价文件材料需加盖公章；

2.以上报价含运输费、人工费、安装费、材料费等；

3.供货地点：中共青岛市委党校内；

4.供货时间：成交通知书下达后7日历天内完成供货；

5.保证除湿及空气净化设备质量合格；

6.报价人应具备《政府采购法》二十二条规定的条件；

7.安装调试经验收合格30个工作日内支付全部价款。

公司名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系方式：

日期： 年 月 日